Appendix A

Population and Water Demand Estimate

| Year | Population | Daily Water Demand |  |  |  | Truck-Loads |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RWU (l/c/d) | PCC (l/c/d) | Average Demand (l/d) | Max Day (l/d) |  |
| 2012 | 887 | 90 | 90.2 | 80,011 | 220,030 | 17 |
| 2017 | 977 | 90 | 90.2 | 88,150 | 242,411 | 19 |
| 2022 | 1076 | 90 | 90.2 | 97,106 | 242,766 | 19 |
| 2027 | 1172 | 90 | 90.3 | 105,796 | 264,490 | 21 |
| 2032 | 1274 | 90 | 90.3 | 115,033 | 287,583 | 23 |

Appendix B

List of Reports

- 1207-3BM-COR0813 – Design Brief

List of Drawings

- 131211-3BM-COR0813 - COVER

- 131211-3BM-COR0813 – C1

- 131211-3BM-COR0813 – C2

- 131211-3BM-COR0813 – C3

- 131211-3BM-COR0813 – C4

- 131206-3BM-COR0813.-- S1

- 131206-3BM-COR0813 – S2

- 131206-3BM-COR0813 – S3

- 131206-3BM-COR0813 - S4

- 131206-3BM-COR0813 - S5

- 131206-3BM-COR0813 - M100

- 131206-3BM-COR0813 - M101

- 131206-3BM-COR0813 - M200

- 131206-3BM-COR0813 - M201

- 131206-3BM-COR0813 - M300

- 131206-3BM-COR0813 - M301

- 131206-3BM-COR0813 - M500

- 131206-3BM-COR0813 - M600

- 131206-3BM-COR0813 - E1

- 131206-3BM-COR0813 - E2