Résumé – Système Utilidor de Resolute Bay

Demande de renouvèlement du permis d’eau de type A

5 juillet 2020

Resolute Bay est une petite communauté de la région de Baffin située aux coordonnées 74° 43′ 01″ nord, 94° 58′ 10″ ouest. Cette localité est divisée en deux parties : la ville principale et la zone de l’aéroport. L’approvisionnement en eau de la ville principale est assuré par le système Utilidor et les installations de l’aéroport par des camions. Pendant l’été, en raison de la présence militaire, la population s’élève à près de 800 habitants.

Le lac Char est la principale source d’eau potable. L’usine de traitement de l’eau est située sur la colline Signal. Il n’y a actuellement aucune usine de traitement des eaux usées à cet endroit. Le système d’approvisionnement en eau Utilidor fonctionne sous pression, tandis que le système d’égouts est gravitaire.

Voici les principales composantes du système Utilidor : une station de pompage au lac Char, une usine de traitement de l’eau sur la colline Signal, le réseau Utilidor principal en ville et un système de broyage avant le rejet des eaux usées à la mer.

Les conduites d’eau et d’égout souterraines du réseau principal ont été remplacées en 2015 et en 2016. L’usine de traitement de l’eau est en cours de rénovation. De plus, une nouvelle station de pompage au lac Char est actuellement en construction. La planification et la conception de la nouvelle usine de traitement des eaux usées sont en cours.

Le permis d’eau annuel actuel est de 126 020 m³. Le futur permis est demandé pour 150 000 m³ par an. Le volume d’eau extrait quotidiennement du lac Char est supérieur à 300 m³. Par conséquent, il est recommandé de renouveler le permis d’eau actuel en tant que TYPE A.

Le ministère des Services communautaires et gouvernementaux du gouvernement du Nunavut est le titulaire du permis et il exploite le système Utilidor en utilisant les services de l’entrepreneur local ATCO. Au cours des 3 à 5 prochaines années, toutes les composantes du système Utilidor seront améliorées afin de fournir une meilleure qualité d’eau aux résidents de Resolute Bay.

Le permis d’eau actuel, no 3BM-RUT 1520 de type B, a été délivré le 30 mars 2015 et a expiré le 29 mars 2020. Dans le cadre du renouvèlement, on recommande un nouveau permis d’eau de type A pour une durée de 10 ans.